Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Поручень угловой, три точки крепления.

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат для людей с ограниченными возможностями .

Описание объекта закупки

Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалидов, изготовлен из нержавеющей полированной стали с нейлоновым антибактериальным покрытием (ребристая нескользящая поверхность)

Поручень представляет собой травмобезопасное изделие, с плавным примыканием торцов труб к поверхности крепления.

Высота поручня 600 мм. Длина поручня  350 мм. Отступ от стены 90 мм.

Материал изготовления : нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304, нейлоновое ребристое покрытие.

Требования к товарам/услугам/работам.

Изделия  должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

Требования к исполнителю.

---

Требования к результатам

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия