Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника Sherpa N 902

Назначение:

Гусеничный лестничный подъемник Shepra N 902 новое поколение лестничных подъемников созданных на базе инновационных технологий и систем управления. Благодаря своему стильному дизайну, продвинутым производственным технологиям и выверенной точности управления, SHERPA N 902 предоставляет пользователю максимум безопасности и маневренности без приложения каких-либо усилий.

SHERPA N 902 на гусеничном ходу разработан для оказания помощи людям с ограниченными двигательными способностями для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий, в присутствии сопровождаемого лица. Каркас подъемника представляет собой металлоконструкцию, обработанную электрофорезным процессом. Высокопрочный кожух из пластика термической формовки придает подъемнику стильный обтекаемый вид. Гусеничный подъемник приводиться в движение электроприводом, работающем на аккумуляторных батареях и управляется контроллером плавного запуска и остановки. Кнопки управления и аварийные кнопки находятся на выдвижной рукоятке, которая легко демонтируется для удобства транспортировки и хранения. Зарядное аккумуляторное устройство вмонтировано внутри корпуса подъемника. Уровень зарядки аккумуляторных батарей отражается на панели управления. Гусеничный механизм обеспечивает ход вперед и назад, в то время как пара электро-управляемых колес направляет подъемник в стороны. Универсальная высота гусеничного подъемника позволяет закреплять на нем большое количество разнообразных кресел-колясок.

Особенности конструкции:

Благодаря своему стильному дизайну, продвинутым производственным технологиям и выверенной точности управления, SHERPA N 902 предоставляет пользователю максимум безопасности и маневренности без приложения каких-либо усилий. Специальная нескользящая резиновая гусеничная лента, изготовленная на каркасе из стальных нитей, позволяет использовать оборудование не только внутри, но и снаружи помещений.

Безопасность:

Мобильный подъемник безопасен и прост в эксплуатации даже для неподготовленного пользователя:

самоблокирующая приводная система;

электромагнитный тормоз;

ключ-выключатель питания;

механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления;

кнопка СТОП;

раздельные кнопки управления движением;

цветной индикатор зарядки АКБ;

оптический гравитационный сигнализатор наклона лестничного марша

Технические характеристики:

Грузоподъемность	                                      130 кг

Привод гусеничный                                           самотормозящий

Мощность привода	                                      220 Вт

АКБ	                                                                       24 В

Тормоз	                                                                       электромагнитный

Автономная работа	                                            до 650 ступеней (30 мин)

Время зарядки	                                                          8 часов

Скорость движения	                                            5,5 м/мин

Общий вес комплекта	                                            51 кг

Масса рукоятки	                                             9 кг

Масса приводной части	                              42 кг

Максимальный угол наклона лестницы             35°

Температура эксплуатации	                              -10+50°С

Габаритные размеры:

Размер рукоятки	                                             640х950 мм

Размер приводной части	                               320х950 мм

Минимальная ширина лестницы	                 800 мм

Минимальные размеры для маневрирования 980 х 980 мм

Минимальный габарит основания	                  940 х 450 мм

Размеры подъемника в рабочем состоянии      1380 х 640 х 950 мм

Комплектация оборудования:

Лестничный гусеничный подъемник Serpa N 902  -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов