Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку платформы без пандуса для подъемника Барс

Назначение:

Платформа без пандуса для подъемника Барс разработан для преодоления лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего. Надежная, высокотехнологичная конструкция обеспечивает автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания. Барс – новое поколение лестничных подъемников, созданных на базе инновационных технологий и систем управления.

Платформа обеспечит более надежное и комфортное перемещение человека в кресле-коляске по ступеням лестничных маршей.
Использование платформы позволяет практически транспортировать все виды и типоразмеры кресел-колясок. 
С помощью зацепов платформы, установить платформу на основание рулевой колонки, после чего закрепить платформу к основанию рулевой колонки с помощью винта.

Особенности конструкции:

Благодаря своему стильному дизайну, продвинутым производственным технологиям и выверенной точности управления, Барс 3 предоставляет пользователю максимум безопасности и маневренности без приложения каких-либо усилий.

Технические характеристики:

Грузоподъемность	                                 150 кг

Общий вес комплекта	                                   59 кг

Температура эксплуатации	                       -10+50°С

Комплектация оборудования:

Платформа без пандуса для подъемника Барс -1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов