Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника Evac-Skate (RAN)

Назначение:

Мобильный гусеничный лестничный подъемник Run разработан для быстрой и безопасной транспортировки вниз по лестнице инвалидов без кресла-коляски. Простая и надежная конструкция позволяет производить перемещение по лестничному маршу без использования электропривода, что особенно важно при чрезвычайных ситуациях и авариях, когда нет возможности в подключении к электропитанию.

Отличительной особенностью данного подъемника является запатентованная система регулировки скорости, когда под воздействием собственного веса пассажира эвакуатор спускается вниз по лестнице с постоянной скоростью.

Особенности конструкции:

Быстрая и легкая сборка для немедленного использования;

Отсутствуют какие-либо электрические приводы;

Устойчивая и прочная рама;

Форма сидения позволяет легко пересесть из кресла-коляски и обратно;

Особая долговечная гусеничная лента;

Складываемая конструкция обеспечивает компактное хранение;

Широкие фиксирующие ремни.

Безопасность:

Автоматический тормоз с возможностью остановки на лестнице;

Автоматическое поддержание скорости;

Блокировка рамы в разложенном состоянии.

Технические характеристики:

Грузоподъемность                                                136 кг

Скорость движения вниз                                     6,6 м/мин

Общий вес комплекта                                          21 кг

Габариты (ш х дл х в)                                            425х1310х810 мм

Габариты в сложенном виде (ш х дл х в)        425х1100х270 мм

Площадка для разворота                                    1050х1840 мм

Минимальная ширина лестницы                      900 мм

Максимальный угол наклона лестницы          40°

Температура эксплуатации                                -10+50°С

Комплектация оборудования:

Лестничный гусеничный подъемник Evac-Skate (RAN)  -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов