Техническое задание

Арт. 10195

Наименование объекта закупки

Демпфер для амортизации стальной плитки 300х300

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения со высокой проходимостью, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой специальную подложку, предназначенную для монтажа тактильной плитки из нержавеющей стали размером 300х300 мм, с целью обеспечения амортизирующих условий, за счёт наиболее плотного прилегания плитки к поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения плотного прилегания плитки к поверхности, изделие должно быть выполнено из ПВХ толщиной не менее 2 мм. |
| Требования к конструкции | Конструктивно изделие должно быть выполнено из ПВХ в форме плитки. Для обеспечения простоты монтажа посредством просверливания, демпфер должен иметь отверстия, предназначенные для разметки отверстий под сверление в количестве 8-ми шт, расположенные соответственно углублениям в тактильной плитке. |
| Требования к размерам | Для обеспечения качественного монтажа, размеры изделия должны быть (ВхШхГ): 2х296х296 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Демпфер для амортизации стальной плитки 300х300 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---