Техническое задание

Арт. 10758

Наименование объекта закупки

Смеситель локтевой «Аква» для МГН, с удлиненной рукояткой, настенный

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Смеситель представляет собой изделие из латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает высокую прочность приспособлению. Смеситель оснащен ручкой в форме рычага с «расплющенным» наконечником для удобства нажатия, без использования рук. Выполнен с высокими эргономичными свойствами, с учётом физических особенностей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации смеситель должен быть изготовлен из высококачественной латуни с последующим хромированием. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения максимальной функциональности смеситель должен иметь локтевой рычаг длиной не менее 180 мм; длину носика не менее 200 мм. Обеспечивать смешивание и регулировку подачи горячей и холодной воды, при рабочем давление до 0,63 Мпа. Имеет максимальное давление 1 Мпа. Группа по параметру герметичности должна быть первая. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры смесителя должны быть не более 300 мм по ширине, 155 мм по глубине и 85 мм по высоте. Вес изделия не более 1,4 кг. |
| Требования к монтажу изделия | С целью обеспечения надёжного крепления, смеситель должен монтироваться к поверхности стены не менее чем в двух точках опоры при помощи посадочных сгонов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Смеситель локтевой «Аква» для МГН, с удлиненной рукояткой, настенный - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---