Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 50229

Наименование объекта закупки

- Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180, желтого цвета – Арт. 50229-1-1-Y

- Окончание универсальное Н180 – Арт. 50229-1-4К

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты стен от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Отбойник | Изделие представляет собой отбойник, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Отбойники для стен позволяют сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки Окончание универсальное | Изделие представляет собой окончание для отбойника стены, служащее для информирования людей о завершении отбойника стены. Устанавливается в конце отбойника с левой и правой стороны. |
| Требования к материалам отбойника | Для обеспечения прочностных характеристик, отбойник должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания универсального | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание универсальное должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции отбойника | С целью обеспечения безопасности отбойники должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. На отбойниках должна быть декоративная полоса в количестве не менее 2шт. Отбойники должны иметь возможность изготовления в не менее чем трех цветовых решениях – желтый, синий и красный. |
| Требование к конструкции окончания универсального | Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню. |
| Требования к геометрическим размерам отбойника | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 180мм по высоте, не менее 30мм по глубине. |
| Требования к геометрическим размерам окончания | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота должна быть не менее 180мм, а глубина не менее 30мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении (параллельные, чередующие полосы синего, желтого или красного, и белого цвета), ширина контрастных полос должна быть не менее 32мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180, желтого цвета – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Комплектующие товары для установки поручня приобретаются отдельно

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---