Техническое задание

Арт.81016

Наименование объекта закупки

Стул-сиденье для ванной и душа "Антибак", с телескопическими ножками, со спинкой, AL/HDPE

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой легкий, нескользящий и устойчивый стул, со спинкой и съемными подлокотниками с резиновыми накладками для удобства, для ухода за больными как в домашних условиях, так и на стационарном лечении. Каркас стула выполнен из анодированного алюминия, не подвергается коррозии, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Резиновые наконечники на ножках используются для большей устойчивости конструкции, обладают анти-скользящими функциями, а также не оставляют следов на поверхности. Сиденье и спинка выполнены из высокопрочного полиэтилена, обладающего антибактериальными свойствами, легко чистится и не деформируется при долгосрочном использовании. Высота сиденья регулируется с помощью фиксатора с шагом 2,5см. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации быстросъемные подлокотники должны быть оборудованы резиновыми накладками в зоне захвата, а также снабжены кнопочными фиксаторами. В комплект изделия также входит противоскользящие накладки на сиденье и спинку стула. Данное сиденье прекрасно подойдет для применения как в стационарных лечебных учреждениях, так и в домашних условия. Максимальная нагрузка на стул до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности: металлический каркас изделия должен быть выполнен из анодированного алюминия, сиденье и спинка должны быть выполнены из высокопрочного полиэтилена. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделия представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, сиденья и спинки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных свойств металлический каркас должен быть выполнены из анодированного алюминия. Металлический каркас представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 2х ножек, 2х подлокотников и 2х элементов для крепления спинки. Конструктивно ножки должны быть П-образной формы, в количестве 2х штук, и должны быть оборудованы кнопочной фиксацией, для обеспечения возможности регулировки по высоте на 6 уровнях, с шагом 2,5мм. Для обеспечения противоскользящих свойств и образования царапин, ножки должны быть оборудованы резиновыми насадками. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации быстросъемные подлокотники должны быть оборудованы резиновыми накладками в зоне захвата, а также снабжены кнопочными фиксаторами. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик сиденье и спинка должно быть выполнены из ударопрочного пластика, габаритными размерами: сиденье не менее 400мм по ширине и не менее 330мм по глубине, спинка не менее 410мм по ширине и не менее 170мм по высоте. Для обеспечения возможности слива воды, в сиденье должно быть выполнено не менее 12 дренажных отверстий. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации в спинке должно быть выполнено отверстие-ручка. Конструкция изделия должна иметь скругленные углы и окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, в виду ограниченного пространства при эксплуатации габаритные размеры изделия в собранном виде должны быть не более (ВxШxГ): 840x490x480 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - ширина сиденья должна быть не менее 400мм; - глубина сиденья не менее 330мм; - высота сиденья 420- 547мм; - ширина спинки не менее 410мм; - высота спинки не менее 170мм; Допустимые отклонения в размерах ±5%. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стул-сиденье для ванной и душа "Антибак", с телескопическими ножками, со спинкой, AL/HDPE – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---