Техническое задание

Арт.81014

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упорами в стену, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, желтое

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой сиденье для ванной, выполненное из металлической основы и плоских реек. Подходит под большинство размеров ванных, удобное в использовании, легко собирается и моется. Для обеспечения антикоррозийных свойств, металлическая выполнена из анодированного алюминия, что значительно увеличивает срок эксплуатации, сиденье выполнено из высокопрочного полиэтилена. По бокам имеются анодированные алюминиевые ручки для удобства: переноски, подъема и установки сидения. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных свойств металлическая основа изделия должна быть выполнена из анодированного алюминия, сиденье из высокопрочного полиэтилена. Цвет сиденья белый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из металлической основы и настила из высокопрочного пластика. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлическая основа должна быть выполнена из анодированного алюминия. Конструкция основы должна иметь ручки, обеспечивающие надежную установку изделия на ванной. Сиденье приставляет собой настил из реек, выполненных из высокопрочного полиэтилена, в количестве не менее 5шт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть иметь следующие габаритные размеры ВхШхГ: 140x320x880 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упорами в стену, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, желтое – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---