Техническое задание

Арт. 50078-10-AISI

Наименование объекта закупки

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из нержавеющей стали.

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» с целью обеспечения свободного заезда и съезда инвалидной коляски

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой площадку, выполненную из листовой нержавеющей стали с отверстиями для сбора грязи. Наличие площадки обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции | Для обеспечения конструкционной прочности площадка должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения плавного перехода и пологого подъёма, глубина изделия должна быть не менее 364 мм. Для обеспечения свободного проезда человека в инвалидном кресле ширина изделия должна быть не мене 858 мм, высота не более 45 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из нержавеющей стали – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---