Техническое задание

Арт. 11199-1

Наименование объекта закупки

Наручное мобильное устройство оповещения П-166

Цель закупки

Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью. Рекомендовано к применению в соответствии с программой «Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство представляет собой наручные пейджер-часы, изготовленные на базе высокопроизводительного компьютера с применением новых беспроводных технологий передачи данных. Для стабильной и надежной работы, устройство оснащено системой защиты от помех. Устройство предназначено для приема сигналов от беспроводных кнопок вызова, отображение на табло информации о номере кнопки. Дальность приема устройства до 100 м. Рекомендовано применять данное устройство в больницах, домах престарелых, пансионатах, санаториях, банках, школах, ресторанах, барах, оздоровительных клубах, SPA-центрах и других местах общественного пользования. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью упрощённой работы персонала с пейджер- часами, устройство должно обеспечивать автоматическое звуковое и визуальное отображение информации на русском языке в соответствии активируемой кнопкой вызова персонала. В связи с необходимостью установки кнопок в различных помещениях устройство должно идентифицировать не менее 999 различных кнопок или любых других передатчиков. Устройство должно обеспечивать возможность прокрутки в памяти 99 последних вызывающих номеров. Устройство должно обеспечивать воспроизведение авто напоминания активированного сигнала вызова помощи, через запрограммированный промежуток времени. В виду необходимости использования пейджер-часов в организациях и учреждениях различного назначения устройство должно обеспечивать выбор режима: ресторан; больница; банк; фабрика; другое. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно отображать информацию как в активном, так и в пассивном режимах: уровень зарядки батареи питания; дату; день недели; текущее время; уровень сигнала приема. Устройство должно обеспечивать возможность настройки будильника с 10 установками времени. Устройство должно обеспечивать сохранение всех настроек после его отключения. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно состоит из корпуса и ремешка для крепления. Для обеспечения небольшого веса изделия корпус должен быть выполнен промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса белый. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации устройство должно быть оборудовано LCD дисплеем в металлической оправе. В целях обеспечения воспроизведения звукового сигнала боковая часть корпуса должна быть оборудована встроенным зуммером. Для обеспечения возможности управления, на боковой части корпуса должно быть расположено не менее 4 кнопок. Для отображения информации о функционале кнопок, на дисплее должно быть расположено 4 соответствующих изображения. Для обеспечения эксплуатационных характеристик кнопки должны быть выполнены промышленным способом из ABS пластика с хромированным покрытием. Для удобства при эксплуатации кнопки должны быть диаметром не менее 4,7мм, высотой не менее 1,5мм. Для обеспечения возможности зарядки устройства и соединения с компьютером на боковой части корпуса должен быть разъем для USB провода. Для отображения информации о подзарядки батареи на дисплее расположен цветовой индикатор. В целях обеспечения соединения устройства через провод с сетью 220V, соединение должно происходить через адаптер питания. Для обеспечения беспроводной работы устройства, оно должно быть оборудовано аккумуляторной батареей. Для обеспечения крепления ремешка к часам на корпусе должны быть предусмотрены душки. Для обеспечения комфорта при использовании и долгосрочной эксплуатации ремешок должен быть выполнен из силикона. Для надежного крепления ремешок имеет застёжку. Для обеспечения эстетических свойств корпус и ремешок должны быть выполнены в белом цвете. |
| Требование к управлению | Управление устройством осуществляется за счет кнопок: - меню:; Настройка передатчика Номер пейджера Выбор сигнала Повтор сигнала Спящий режим вкл./выкл. Таймер авт. удал. Таймер спящий режим Выбор режима Установить будильник Установка даты и времени Язык Об устройстве. - вверх. - вниз. - вкл./выкл. долгим нажатием; - возврат в предыдущее меню;. |
| Требования к техническим характеристикам | •Габариты: 50×45×15 (мм) (без ремешка) • Цвет: затемненное акриловое стекло и белое основание • Дисплей: LCD (3х строчный) • Питание: встроенная 3.7 V литиевая АКБ • Совместимость: 999 радиопередатчиков • Расстояние передачи до 100 м (на открытом пространстве) • Частота: 315/433MHz • Ток потребления в режиме ожидания: ≤ 20 uА • Ток рабочий: ≤ 3 мА • Температура: -20…+55°C • Зарядка: USB-5V |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Наручное мобильное устройство оповещения П-166 – 1 шт.

USB провод – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---