Техническое задание

Арт. 10286

Наименование объекта закупки

Настенный знак фотолюминесцентной разметки 100х100мм

Цель закупки

Для обозначения направления движения в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации граждан, включая слабовидящих людей.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой настенный эвакуационный знак, выполненный на основе фотолюминесцентной самоклеящейся пленки. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств настенный знак должен быть выполнен из ПВХ пленки, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требование к информационному исполнению | Настенный эвакуационный знак должен быть выполнен с цветографическим изображением, обозначающем «направление к эвакуационному выходу по лестнице направо вниз». В соответствии с п.5.1.3.4 ГОСТ 34428-2018 цветографические изображения на элементах ФЭС должны быть контрастными. Изделие изготавливается в цветном исполнении: фон черный, окантовка и изображения – в дневном исполнении бледно желтые, при самосвечении –желто-зеленые. |
| Технические характеристики | Длительность свечения: не менее 4-х часов Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 50 лк. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации, размеры настенного знака должны быть не менее (ВхШ): 100х100 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Настенный знак фотолюминесцентной разметки 100х100мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---