Техническое задание

Арт. 10172

Наименование объекта закупки

Лупа карманная увеличительная КУ - (3х)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для чтения, рукоделия, для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке увеличитель поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Ручка лупы изготовлена из пластика и удобно сидит в руке. Для более комфортного использования устройство имеет светодиодную подсветку. Складная подставка на ручке обеспечит возможность фиксации устройства в статичном состоянии над читаемым текстом или объектом. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать 3х кратное увеличение. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из корпуса, изготовленного в форме ручки с оправой и линзы. Для обеспечения небольшого веса изделия, корпус должен быть выполнен из пластика. Цвет корпуса черный. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при увеличении объектов и информации размер линзы должен быть не менее 60×60мм. Для обеспечения подсветки по контуру оправы должно быть расположено не менее 6 светодиодов, работа которых должна осуществляться от батареек типа ААА, в количестве 2х штук. Для включения/включения подсветки на лицевой стороне ручки должен быть расположен переключатель. Задняя часть ручки должна быть обустроена карманом для батареек. Для обеспечения возможности фиксации устройства в статичном состоянии задняя сторона ручки должна быть оборудована складной подставкой. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 198x85x28 мм |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лупа карманная увеличительная КУ - (3х) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---