Техническое задание

Арт. 10174

Наименование объекта закупки

Лупа карманная увеличительная КУ - (5х)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет складную лупу с 5ти кратным увеличением. Легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке увеличитель поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Лупа складывается в защитный чехол, который предотвратит повреждение линзы. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать 5 ти кратное увеличение. |
| Требования к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой линзу в пластиковой оправе. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при увеличении диаметр линзы должен быть не менее 50мм. С целью предотвращения повреждения линзы, лупа должна складываться в мягкий защитный чехол, выполненный из экокожи. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 73x55x11 мм |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лупа карманная увеличительная КУ - (5х) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---