Техническое задание

Арт. 10176

Наименование объекта закупки

Линза Френеля ЛФ - (3х)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Линза Френеля представляет собой увеличительное устройство, предназначенное для чтения небольших текстовых документов, таких как книги, газеты, журналы, листовки, письма. Для более комфортного использования устройство имеет яркую светодиодную подсветку. Откидывающиеся ножки и шнурок обеспечивают возможность фиксации устройства над читаемым текстом или объектом. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать 3х кратное увеличение. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из линзы и пластиковой рамки. Линза представляет собой плоский лист, выполненный из специального оптического пластика, габаритными размерами не менее 163×237мм. Для обеспечения небольшого веса изделия, рамка должна быть выполнена из пластика, в черном исполнении. Для обеспечения подсветки внутренняя сторона рамки должна быть оборудована светодиодами, в количестве не менее 4х штук, работа которых должна осуществляется от батареек типа ААА в количестве 2 шт. Для включения подсветки нижняя часть рамки должна быть оборудована клавишей включения/выключения. Также нижняя часть рамки должна быть оборудована карманом для батареек. С целью обеспечения фиксации устройства над объектом или читаемым текстом рамка должна быть оборудована откидными ножками и шнурком. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ:108x275x205 мм (в разложенном виде) |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Линза Френеля ЛФ - (3х) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------