Техническое задание

Арт. 50242

Наименование объекта закупки

Защита углов стен из ПВХ, цвет белый

Цель закупки

Предназначен для защиты углов от повреждений каталками, инвалидными колясками и т.д.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой отбойник углов, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты углов от повреждений. Защита углов используется в помещениях с большим скоплением людей, а именно в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных комплексах, офисных центрах, учебных заведениях, детских садах, гостиницах, производственных помещениях. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, изделие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции отбойника | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств отбойник углов должен быть выполнен на основе твердого ПВХ, толщиной не менее 2,5 мм. С целью обеспечения безопасности отбойники должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 80х80 мм по ширине, не менее 1000 мм по высоте. Угол 90 градусов. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника осуществляется при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники углов должны быть изготовлены в нейтральном белом цвете. |
| Требования к упаковке | С целью сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в стрейч-пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Защита углов стен из ПВХ, цвет белый – количество в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---