Техническое задание

Арт.10049-1Т

Наименование объекта закупки

Набор наклеек тактильных для маркировки азбукой Брайля, прозрачный

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих людей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильные наклейки представляют собой информационный указатель, на котором вся информация об объекте или услуге представлена тактильным способом с применением точечного шрифта по системе Брайля учитывая все особенности восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Наклейки помогают делать информацию доступной для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Маркировка оборудования по пути на рабочее место и на месте самой работы - телефона, клавиатуры, поручней, различных кнопок и пр.- поможет работнику с нарушениями зрения беспрепятственно достичь рабочего места и работать намного эффективнее за счет быстрой ориентации в окружающем пространстве. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильные наклейки должны быть изготовлены на основе прочной PVC пленки, толщиной не менее 100 мкм. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия на поверхности, основа изделий должна иметь однородный клеевой слой и контурную высечку, при этом все углы должны иметь скругления. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | Размер набора должен быть не менее (ВxШ): 300x220 мм |
| Требования к информационному содержанию | Информация должна быть выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля, с содержанием: русского алфавита (каждая буква и знак в количестве 6шт), арабских цифр (каждая цифра в количестве 4шт), для нумерации этажей и промежуточных площадок (в количестве 16 шт). |
| Требования к цветовому решению | Наклейки изготавливаются в 2х цветном исполнении, фон – прозрачный, цвет тактильных символов – черный. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту рельефно-точечного шрифта 0,6-0,7мм, но не менее 0,5мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к маркировке | Тактильные изделия должны иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Набор наклеек тактильных для маркировки азбукой Брайля, прозрачный – 1 шт.                                                    Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---