Техническое задание

Арт. 50184-AISI304-300x35x4-GR

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная с зеркальной поверхностью, с гравировкой, без штифта, 4х35х300, H-4мм, I-0мм, AISI304 (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения для безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы, с противоскользящими насечками. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из нержавеющей стали. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Монтаж тактильного индикатора осуществляется путём приклеивания. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубления, предназначенных для нанесения клея. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из нержавеющей стали AISI 304. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. И иметь жёсткое основание с углублениями для заполнения клеящим веществом. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 301мм и не менее 299мм, ширина должна быть не более 36мм и не менее 34мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная с зеркальной поверхностью, с гравировкой, без штифта, 4х35х300, H-4мм, I-0мм, AISI304 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---