Техническое задание

Арт.  10161-H50-R3

Наименование объекта закупки

Лента противоскользящая, для контрастной маркировки пола и безопасного движения по лестницам, черно-желтая, шириной 50 мм, (рулон 3м)

Цель закупки

Для адаптации объектов, с целью безопасного передвижения для слабовидящих людей, а также людей без ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Цветная нескользящая лента шириной 50 мм предназначена для обеспечения информирования при движении, как для тотально слепого, так и для слабовидящего человека, можно наносить на большинство поверхностей для быстрого получения износостойкой и постоянной защиты от скольжения. Размещается на улицах и в помещениях, способ крепления - приклеивание. Лента имеет контрастный черно-желтый цвет, поставляется в рулонах с намоткой по 3 метра. |
| --- | --- |
| Технические характеристики | - Материал изготовления: полиэстер/карборунд - Толщина изделия: не менее 0,6 мм - Материал абразивной поверхности: карборунд - Плотность – не менее 885 г/м2 - Клеевое основание – наличие - Диапазон эксплуатационных температур: от -29 ℃ до +65 ℃ - Адгезия к стали: не менее 1500 г/25,4 мм2 |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия контрастной разметки, ширина ленты должна быть не менее 50 мм. Изделие должно поставляться в рулонах намоткой по 3 метра. |
| Требования к монтажу | Наклеивать ленту на поверхность объекта рекомендуется при температуре не ниже +8˚С. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лента контрастная для маркировки ступеней и дверей, флуоресцентная, самоклеящаяся, на подложке, ширина 50мм, (нарезка в размер) - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---