Техническое задание

Арт. 10510

Наименование объекта закупки

Лупа карманная увеличительная КУ

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для чтения, увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Асферическая поверхность линзы исключает возможность оптических и цветовых искажений по краям поля зрения. Изделие передвигается по страницам, поэтому его не нужно держать на весу. Для более комфортного использования устройство имеет светодиодную подсветку, работа которой может осуществляться 3мя способами: - включение/выключение при помощи переключателя; - сенсорное включение/выключение; - постоянная работа по средством USB кабеля. Светодиоды расположены на равном расстоянии друг от друга, поэтому освещение получается максимально ярким и равномерным. В комплект входит защитный чехол, который предотвратит линзу от повреждений. Вес устройства 186гр. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: - 5,7ми кратное увеличение; - возможность регулировки увеличения просматриваемого фрагмента; - возможность сенсорной подсветки по средством прикосновения к металлической оправе; - возможность постоянной подсветки при помощи USB шнура. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой линзу в металлической оправе. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации диаметр линзы должен быть не менее 70мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из алюминия. Для обеспечения подсветки по контуру оправы должно быть расположено не менее 3х светодиодов, работа которых должна осуществляться от Li-ion аккумулятора. Для обеспечения возможности зарядки аккумулятора с внешней стороны металлической оправы должен быть расположен разъем USB. Рядом с USB разъемом должен быть расположен индикатор зарядки аккумулятора. Для включения/выключения подсветки на внутренней части корпуса должна быть расположен переключатель. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры должны соответствовать: высота устройства 50мм~71мм, диаметр 92мм. |
| Требование к аккумуляторной батарее | 3.7V 180mAh |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лупа карманная увеличительная КУ – 1 шт

Кабель USB – 1шт

Ткань для очистки линзы – 1 шт

Чехол – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------