Техническое задание

Арт. 10648

Наименование объекта закупки

Грифель для прибора Брайля (универсальный)

Цель закупки

Инклюзивное образование для лиц с нарушениями зрения.

Рекомендована к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой специальный грифель, предназначенный для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ручка грифеля пластмассовая эргономичной формы, стержень выполнен из твердого металла, благодаря чему текст наносится легким нажатием. Грифель для прибора Брайля входит в список необходимых письменных принадлежностей для слабовидящих и незрячих людей. |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Конструктивно изделие состоит из острого металлического стержня и рукоятки, выполненной из полипропилена. |
| Требование к размерам | Для обеспечения удобства применения изделия размеры должны быть: - общая высота изделия не более 65 мм; - ширина ручки (верхняя часть) не более 20 мм; - глубина ручки (верхняя часть) не более 17 мм; - высота ручки не более 52 мм; - длина стрежня не более 13 мм; |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |

Комплектация

Грифель для прибора Брайля (универсальный) – кол-во в соответствии с заказом

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---