Техническое задание

Арт. 10909

Наименование объекта закупки

Экран для установки индукционного контура.

Цель закупки

Защита контура индукционной системы для слабослышащих и посетителей с кохлеарными имплантатами, от механических повреждений во время эксплуатации, на объектах с различной проходимостью людей.

Описание объекта закупки

С целью обеспечения корректной работы индукционного контура экран изготовлен из специального радиопрозрачного материала, не создающего помех при работе индукционной системы. В виду высокой прочности и лёгкости материала экран может монтироваться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность в местах с большой проходимостью людей.

Технические характеристики

| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик экран должен быть изготовлен из высококачественного пластика. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения эргономичности экран должен состоять из двух частей оснащённых перегородкой позволяющей осуществить равномерную укладку индукционного контура. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения свободного преодоления экрана посетителями в креслах-колясках его размеры не должны превышать 11мм по высоте и 60 мм по ширине, верхняя часть должна иметь скруглённую форму. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения слабослышаших людей о наличии индукционной системы в помещении, на поверхности экрана должна быть нанесена информационная наклейка с пиктограммой доступности для людей с нарушениями по слуху и плоскопечатной информацией «Зона действия индукционной системы». |
| Требования к монтажу изделия | Монтаж экрана должен осуществляться путём просверливания к вертикальной или горизонтальной поверхности. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Экран для установки индукционного контура

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---