Техническое задание

Арт. 10161-LT50

Наименование объекта закупки

Цветная нескользящая лента Л-50, самоклеящаяся

Цель закупки

Обеспечение противоскользящих и предупреждающих свойств для всех категорий людей.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой нескользящую ленту из высококачественного полиэстера с покрытием абразивными зернами и самоклеящеюся основой. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, лента имеет черно-желтый цвет поверхности. Противоскользящую ленту можно использовать как внутри помещения с высокой проходимостью, так и на улице.

Технические характеристики

| Требования к использующимся материалам. | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик лента изготовлена из высококачественного полиэстера, с покрытием абразивными зернами, которые наносятся с помощью прочного и долговечного связующего полимера, для обеспечения противоскользящих свойств. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, лента имеет черно-желтый цвет поверхности. Для обеспечения надёжного крепления ленты на поверхность в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| --- | --- |
| Требования к креплению ленты к поверхности | Для обеспечения надёжного крепления ленты на поверхность в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей, противоскользящей лентой маркируются ступени, дверные проемы и др. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная самоклеящаяся лента – кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия